## 考试答题记录表_20220708112946
题目内容 | 正确答案
一旦发生火灾员工应沉着冷静，面对发生火灾时要坚持遵循“先控制后消灭，救人重于救火，先重点后一般”和（）的原则。A、“灭早、灭小、灭了” B、“先局布后整体” C、“求快” | A
对受伤人员进行急救的第一步应该是（）。A、观察伤者有无意识B、对出血部位进行包扎 C、进行心脏按摩 | A
应急发电期间，至少留有（）名技术人员值守。A、1 B、2 C、4 | B
当遇有（）以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。A、4级B、5级C、6级 | C
公共娱乐场所承包、租赁给他人经营的，消防安全由（）负责。A、发包人或出租人B、经营者C、管理者 | B
中华人民共和国安全生产法（）。A、我国境内所有生产经营单位安全生产适用本法 B、外方独资或中外合资企业不适用本法C、民营企业不适用本法 | A
保险丝应使用哪种金属材料（）。 A、铝B、铜C、铅锑合金 | C
如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（）和胸外心脏挤压。 A、按摩B、点穴C、人工呼吸 | C
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》已经2010年4月26日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2010年7月1日起施行。根据《规定》，特种作业操作证每（）年复审1次。 A、一年B、二年C、三年 | C
严禁用纸、布或其他（）做灯罩。 A、金属材料B、易碎材料 C、可燃材料 | C
以下物品中（）不能用作止血带。 A、铁丝 B、领带C、毛巾 | A
从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（） A、关键B、保证C、基本要素 | C
搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带、穿（）鞋。 A、绝缘 B、防滑C、轻便 | B
如果发生（），应使患者迅速离开高温作业环境，至通风良好的阴凉处安静休息，给予含盐清凉饮料，必要时给予葡萄糖生理盐水静脉滴注。 A、重症中暑B、轻症中暑 C、热射病 | B
凡在（）以上悬空作业人员必须系好安全带，若悬空作业点没有挂安全带的条件时，施工负责人应设置安全拉绳或安全栏杆等。 A、2米 B、3米C、4米 | A
结构脚手架立杆间距不得大于（ ）米，纵向水平杆（大横杆）间距不得大干1.2米。 A、1 B、1.2 C、1.5 | C
灯具安装高度：室内一般不低于2.5m；室外不低于3m。一般办公室、住房等220V灯具安装高度应为（）m。 A、2 B、3 C、2.5 | B
特殊脚手桨和高度在（ ）米以上的高大脚手架，必须有设计方案。 A、10B、15 C、20 | C
安装外墙门、窗、空调机，作业人员一定要先行系好安全带，将保险钩挂在（）上，并设专人加以监护，以防脱钩酿成事故。 A、大饭桌 B、高大柜子 C、操作人员上方牢固的物体 | C
施工单位主要负责人，依法对本单位的安全生产（ ）负责 A、主要 B、分工 C、全面 | C
以下哪种症状为先兆中暑？（） A、在高温的环境下工作，出现头痛、头晕、乏力、胸闷心悸、口渴多汗等，体温可正常或略高。 B、在高温的环境下工作，出现头痛、头晕、乏力、胸闷心悸、口渴多汗。体温38度以上，皮肤灼热或出现虚脱（面色苍白，脉率快，血压下降等）。 C、在高温环境中，体温急剧升高达40℃以上，继出大量冷汗后无汗及意识障碍；因大量出汗致脱水，出现虚脱或短暂晕厥；因口渴而大量饮水导致体内氯化钠浓度显著降低，引起下肢、腹部肌肉强直性痉挛及绞痛。 | A
在起火（）分钟内，能否将火及时扑灭，这是会否形成大火的关键。 A、2－－3 B、5－－7 C、10－－15 | B
甲类危险物品仓库与其他建筑物的防火间距不应小于（）m。 A、10 B、25 C、50 | B
停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌？（） A、＂在此工作” B、“止步，高压危险” C、“禁止合闸，有人工作” | C
机床上的低压照明灯，其电压不应超过（）V。 A、12 B、36 C、42 | B
进行人工呼吸和心脏按摩时，在以下（）情况下可以停止进行。 A、操作人员疲劳的 B、伤者有一定反应 C、呼吸和心跳均得到充分恢复 | C
在设计、制造、安装、调整、使用、查找故障和维修、拆卸及处理这些机器产品的寿命周期各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是（）环节。 A、设计 B、使用 C、维修 | A
机房所有电源线应采用（）线，截面积应与负荷相适应，在接头处安装线盒。 A、铁芯 B、铝芯 C、铜芯 | C
对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员，在（）内抢救成功率极高。 A、900秒 B、600秒 C、300秒 | C
进行设备安装前施工的工具必须进行（），如缠绕绝缘胶布。 A、绝缘处理 B、完好检查 C、精度调整 | A
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作（），方可上岗作业。 A、培训证书 B、资格证书 C、合格证书 | B
使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（）喷射。 A、上部 B、中部 C、根部 | C
干粉灭火器的使用方法（）。 A、上、摇、拨、瞄、压、扫 B、上、拨、瞄、压、扫 C、A和B都可以 | A
在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置（）。 A、员工食堂 B、员工集体宿舍 C、员工俱乐部 | B
油锅着火，最简单的扑救方法是（）。 A、盖住锅盖 B、用水浇灭 C、把锅里的油倒在地上 | A
建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方（）。 A、口头约定 B、签字确认 C、达成共识 | B
控制通信机房控制室、值班室噪声可采取的个人防护措施，不包括：（） A、用手捂耳朵 B、用防声耳塞 C、佩戴耳罩 | A
任何电气设备在未验明无电之前，一律怎样认为？（） A、无电 B、也许有电 C、有电 | C
安全生产管理机构指的是（）专门负责安全生产监督管理的内设机构，其工作人员都是专职安全生产管理人员。 A、运营单位 B、生产经营单位 C、企事业单位 | B
烟花爆竹零售经营场所面积不得小于10m2，其与周边临近烟花爆竹零售经营场所的最小距离为（）m。 A、50 B、40 C、60 | A
剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、泄漏等情况时，承运人及押运人员必须立即向当地（）报告。 A、安全监督管理局 B、技术监督局 C、公安部门 | C
人员密集场所应至少每（）组织一次对从业人员的集中消防培训。 A、3个月 B、半年 C、1年 | B
安全带是进行高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是（）。 A、低挂高用 B、高挂低用 C、水平挂用 | B
依据《安全生产法》第十六条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（）。 A、经主管部门批准后允许生产经营 B、不得从事生产经营活动 C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 | B
灭火器使用方法中的瞄是（） A、瞄准火焰的中部 B、瞄准火焰的上方 C、瞄准火焰的根部 | C
如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（） A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作 | B
（）是安全管理的核心。 A、配备安全防护用品 B、提供专项资金 C、识别危险源 | C
下面对登高作业的叙述不正确的是：（） A、施工作业场所有坠落可能的对象，应一律先行撤除或加以固定。 B、高空作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 C、高空作业时，工具应随手拿好。 | C
发现人员触电，首先应采取的措施是（）。 A、呼叫救护人员 B、切断电源或使伤者脱离电源 C、进行人工呼吸 | B
发现先兆中暑的情况，应当怎样救治？（） A、及时转移至阴凉通风处安静休息并补充水、盐。 B、加强通风及散热，有条件的可进行物理降温（冰水或酒精擦浴、冰袋冷敷头及腋下等），同时立即送医院救治。 C、休息，让其自己慢慢恢复。 | A